LAUDO DE EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Nós, abaixo assinados, na qualidade de proprietário e responsável técnico, apresentamos, a seguir, laudo de vistoria referente ao Reservatório de Acumulação de Águas Pluviais, implantado no imóvel sito à  Clique aqui para digitar texto., cadastrado sob a inscrição imobiliária Clique aqui para digitar texto., e assim

DECLARAMOS:

- O sistema encontra-se executado e em funcionamento;

- O sistema de coleta e destino das águas pluviais é totalmente independente do sistema de esgotos sanitários, inexistindo conexão entre eles, garantindo a impossibilidade de contaminação;

- Toda captação é feita através de Clique aqui para digitar texto. (Calhas, grelhas, tubulações, gárgulas, canaletas, etc.). O reservatório de água foi executado com Clique aqui para digitar texto. (Concreto, caixas fibra de vidro, caixas de plástico, etc.) e a deposição das águas no sistema público de drenagem é feita por intermédio de Clique aqui para digitar texto. (Gárgulas, mangueiras, tubulação, canaletas, etc.);

- O esgotamento do reservatório é feito por Clique aqui para digitar texto. (Bombas, gravidade, com uso de temporizador, manualmente – esclarecer);

- As águas do reservatório são destinadas para fins não potáveis;

- As interligações do sistema de captação para reuso são Clique aqui para digitar texto. (Há alguma interligação do sistema de captação para reuso? Se sim, descrever);

- O volume do reservatório é de: Clique aqui para digitar texto.m³.

- Declaramos que o volume acima está de acordo com o cálculo de capacidade previsto:

☐   no artigo 2º da Lei Estadual 12.526/2007.

☐   para o tempo de duração igual a 2 (duas) horas, conforme nota grafada em projeto aprovado (em face ao §2º do Art. 77 da L.M.6222/2012)

Desta forma, atestamos a conformidade do sistema, em atendimento ao estabelecido na Lei Estadual 12.526/2007.

O presente Laudo tem validade enquanto permanecerem inalterados os materiais e as condições de aplicação descritas.

São Bernardo do campo, DIA de MÊS de ANO.

__________________________________

Proprietário: Clique aqui para digitar texto.

CNPJ/CPF: Clique aqui para digitar texto.

Representante: Clique aqui para digitar texto.

CPF: Clique aqui para digitar texto.

_________________________________

Responsável Técnico: Clique aqui para digitar texto.

CREA/CAU: Clique aqui para digitar texto.

ART/RRT: Clique aqui para digitar texto.